# Modulo C

## OFFERTA TECNICA

Procedura per la fornitura e posa in opera di un sistema di misura Stereo Particle Image Velocimetry (SPIV) ad alta velocità (time resolved) per le esigenze delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico dei dipartimenti DITEN, DICCA e DIME dell’Università degli Studi di Genova. CIG 8251953F06.

Il sottoscritto	……………………………………………………………….……………………..

nato il	………….………a…………….……………………………..….……….

in qualità di	 Legale rappresentante			 Procuratore

dell’impresa	….………………………………………………………………….………

con sede in	………………………………………………………………….…………

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ………………………………………………………

telefono	………………..……………………………….

con codice fiscale n	………..……………………………………………………………………

con partita IVA n	………..……………………………………………………………………

OFFRE

| Laser (vedi capitolato speciale di appalto art. 2, comma 1, lett. b ) (36) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Punteggio massimo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura | Offerta | Unità di misura |
|  | Sub criteri di valutazione |  | Criteri motivazionali |  |  |
| 2 | Ottiche per la regolazione della lama di luce del laser con diverse aperture della lama: | 6 | Tra 4 e 6 aperture: 2 punti Maggiore di 6 aperture: 6 punti |  | Numero |
| 4 | Braccio ottico (con relativi accessori per il corretto montaggio sulla testa laser) per luce laser con banco ottico o supporto di allineamento alla sorgente laser | 10 |  | SI NO |  |
| 5 | Sistema di movimentazione integrato con il software (almeno biassiale disaccoppiabile con corsa minima 600 mm e capacità di sopportare il peso della testa ottica e risoluzione minima 0.1 mm) | 8 |  | SI NO |  |

| Telecamere ad alta velocità (vedi capitolato speciale di appalto art. 2, comma 1, lett. a ) (16) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Punteggio massimo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura | Offerta | Unità di misura |
|  | Sub criteri di valutazione |  | Criteri motivazionali |  |  |
| 7 | Risoluzione | 3 | Maggiore di 5 Mpixel: 3 | SI NO | Mpixel |
| 8 | Frequenza di acquisizione in corrispondenza della risoluzione massima | 5 | Maggiore di 800, fino a 1000 fps: 2 punti Maggiore di 1000 fps: 5 punti |  | fps |
| 9 | Memoria della telecamera | 8 | Maggiore di 12 GB, fino a 18 GB: 4 punti Maggiore di 18 GB, fino a 36 GB: 6 punti Maggiore di 36 GB: 8 punti |  | GB |

| Sistema di sincronizzazione (vedi capitolato speciale di appalto art. 2, comma 1, lett. c ) (5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Punteggio massimo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura | Offerta | Unità di misura |
|  | Sub criteri di valutazione |  | Criteri motivazionali |  |  |
| 10 | Numero canali di output programmabili | 5 | Maggiore di 20: 5 | SI NO | Numero |

| Workstation per la gestione del sistema, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati (vedi capitolato speciale di appalto art. 2, comma 1, lett. d ) (5) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Punteggio massimo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura | Offerta | Unità di misura |
|  | Sub criteri di valutazione |  | Criteri motivazionali |  |  |
| 11 | Possibilità di processare i dati tramite GPU | 5 |  | SI NO |  |

| Software (vedi capitolato speciale di appalto art. 2, comma 1, lett. e) (18) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rif. | Criterio di valutazione | Punteggio massimo | Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura | Offerta | Unità di misura |
|  | Sub criteri di valutazione |  | Criteri motivazionali |  |  |
| 12 | Proper orthogonal decomposition | 1 |  | SI NO |  |
| 13 | Analisi modale basata sulle caratteristiche in frequenza del campo di moto | 3 |  | SI NO |  |
| 14 | Possibilità di funzionamento degli algoritmi di cross-correlazione su aree di interrogazione variabili e su griglie definite dall’utente (non necessariamente cartesiane). | 4 |  | SI NO |  |
| 15 | Elaborazione distribuita | 2 |  | SI NO |  |
| 16 | Correzione ex-post della calibrazione in base ai risultati delle acquisizioni o delle elaborazioni PIV | 2 |  | SI NO |  |
| 17 | Applicazione automatica della media in fase | 2 |  | SI NO |  |
| 18 | Software per tomografia da 2 telecamere | 2 |  | SI NO |  |
| 19 | Aggiornamento software Per 5 anni | 2 |  | SI NO |  |

La suddetta offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

DATA		FIRMA